|  | ООО «Ярославский завод композиционного оборудования» 150000, Россия, Большая Октябрьская, дом 30, пом. 15 +7 4852 58-77-95, +7 495 322-07-09 info@promstok.ru, www.promstok.ru |
| --- | --- |

Заполните любым удобным Вам способом и отправьте нам

Этот опросный лист также можно заполнить онлайн по адресу promstok.ru/oprosniki/8

КНС Armoplast

Стоки
Вид стоков (подчеркните нужное): хозяйственно-бытовые / поверхностные / производственные

Максимальный приток		л/с  или		м3/ч

Насосы, марка:

Количество рабочих		шт,  резервных		шт,  запасных на склад		 шт

Подводящие трубопроводы

Кол-во		шт

- Глубина		мм  Диаметр		мм  Направление на: 3 / 6 / 9 / 12 ч

- Глубина		мм  Диаметр		мм  Направление на: 3 / 6 / 9 / 12 ч

Сбор крупного мусора: нет / корзина / отбойник на входе в КНС

Пример расположения
входа и выхода на 3 и 6 часов

Напорные трубопроводы

Кол-во		шт  Направление на: 3 / 6 / 9 / 12 ч

Расчетный напор на выходе из КНС		м

Глубина залегания		мм

Наружный диаметр		мм

Толщина стенки		мм

Длина напорного трубопровода		мм

Разность высот начала и конца		мм

Место излива		мм

Электропитание

Кол-во вводов: один / двойной ввод / двойной с аварийным вводом резерва

Исполнение щита управления: для отапливаемого помещения / уличное / антивандальное

Размещение КНС: под газон / под проезжую часть

Примечания

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Организация

Контактное лицо, должность

Телефон, адрес эл. почты

Объект

Ывф

ыдвэфжывжфдывджл

Возможно, у Вас есть нестандартные требования, пожелания или вопросы?